## accueil
fiche_instrcution_biomasse_fds_chal_2026
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR BIOMASSE ENERGIE ET RESEAU DE CHALEUR (le cas échéant)
Ile de France
Volet financier
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Description Production et RC
Limousin | Tableau 2 : Besoins
Midi-Pyrénées | Tableau 3 : Développement Evolution RC | => uniquement si Réseau de Chaleur
Nord-Pas de Calais | Tableau 4 : Décomposition des métrés | => uniquement si Réseau de Chaleur
Pays de la Loire | Tableau 5 couts exploitation
Poitou-Charentes | Tableau 6 : Impact subvention sur prix de la chaleur
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tableau 7 : Compte d'Exploitation Prévisionnel global (CEP) | => uniquement si Réseau de Chaleur
| Tableau 7.2: Déficit de financement création réseau | => uniquement si Réseau de Chaleur
| Tableau 7.3: Déficit de financement extension réseau | => uniquement si Réseau de Chaleur
| Tableau 8 : Historique invest | => uniquement si Réseau de chaleur et > 12 GWh EnR&R
Rhône-Alpes
France | NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## Volet financier
| VOLET FINANCIER INVESTISSEMENTS THEME : ENERGIE |  |  | 2020-10-27
[ ] Volet administratif [ ] Volet technique [X] Volet financier
Seule la transmission des 3 volets complets fera l’objet d’un examen de demande
Les dépenses prévisionnelles nécessaires à l'opération doivent être présentées dans ce tableau afin de permettre à l'ADEME d'identifier les dépenses éligibles pour le calcul de l'aide potentielle. Les aides de l’ADEME ne constituent pas un droit à délivrance et n’ont pas de caractère systématique.
Le volet financier se compose de deux éléments à renseigner :
1/ Le budget prévisionnel de l'opération
2/ Le plan de financement
Pour le dépôt de la demande d'aide sur la plateforme de l'ADEME, vous devrez :
- recopier chacun des totaux des catégories de dépenses (ex : Equipements/investissements : Terrains) dans l'onglet "Dépenses prévisionnelles"
- déposer ce fichier complété, dans l'onglet "Ajout de documents" |  | L'Agence de la transition écologique ¦ Agir pour la transition écologique ¦ ADEME
TOUS LES THEMES ENERGIE | Sommaire des thèmes
En cas de projet comportant une installation de production (biomasse, géothermie ...) et un réseau de chaleur, ne pas oublier de renseigner la partie réseau de chaleur.
Bois Biomasse énergie
Réseau de chaleur et/ou de froid
En cas de projet comportant des installations de production d'autres filières, ne pas oublier de renseigner la partie concernant ces autres filières (lignes masquées possibilité de les afficher)
Géothermie de surface et PAC associées
Géothermie / Opération sur aquifère profond >200m
Récupération sur eaux usées et eaux de mer
Récupération de chaleur
Solaire
1/ BUDGET PREVISIONNEL DE L'OPERATION
Indiquer dans ce tableau ligne par ligne les catégories de dépense rattachées à chacun des postes (Equipement, Personnel, Fonctionnement). Des suggestions sont proposées, vous pouvez les compléter ou les supprimer. Vous pouvez également apporter en texte libre des précisions éventuelles : nom de l'équipement, nature d'emploi/métier impliqué dans le projet, détail de la dépense de fonctionnement, etc...
Les dépenses doivent être présentées : - en € pour les dépenses de personnel : part des coûts des salaires et charges salariales et patronales (compris éventuels impôts et taxes directement proportionnels aux salaires versés) des personnes intervenant directement dans la réalisation des objectifs de l’opération, proportionnellement à la part de l’activité des personnels mobilisés mesurée en heures ou en jours. - en HTR (Hors taxes récupérables) pour toutes les autres dépenses : Coûts de l’opération déduction faite de la TVA récupérable auprès du Trésor Public lorsque le partenaire est assujetti à la TVA pour l'opération. En conséquence, la part de TVA non récupérable pour les partenaires non assujettis constitue une dépense éligible.
Pour cette opération : |  | Etes-vous ? | Choisir une valeur
THEME : Bois Biomasse énergie
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Bâtiment chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Silo de stockage | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Chaudière biomasse | Choisir une valeur |  | 0
| Système de convoyage alimentation combustible | Choisir une valeur |  | 0
| Traitement des fumées | Choisir une valeur |  | 0
| Décendrage | Choisir une valeur |  | 0
| Fumisterie (carneaux, conduits de cheminée) | Choisir une valeur |  | 0
| Condenseur (thermodynamique ou non, précisez) | Choisir une valeur |  | 0
| Stockage (préciser le type de stockage) | Choisir une valeur |  | 0
| Hydraulique chaufferie (canalisation chaufferie, robinetterie, …) | Choisir une valeur |  | 0
| Electricité chaufferie (courant fort) | Choisir une valeur |  | 0
| Automatisme, régulation chaufferie (courant faible) | Choisir une valeur |  | 0
| Chaudière appoint | Choisir une valeur |  | 0
| Fumisterie d'appoint | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Réseau de chaleur et/ou de froid
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
| Acquisition des tuyaux | Choisir une valeur |  | 0
| Voirie, génie civil, tranchée et pose des tuyaux | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Travaux spécifiques autres que renouvellement | Choisir une valeur |  | 0
| Renouvellement de tuyaux non éligibles au Fonds Chaleur (cf volet technique) | Choisir une valeur |  | 0
| Renouvellement de tuyaux éligibles au Fonds Chaleur (cf volet technique) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Pompe de circulation primaire réseau | Choisir une valeur |  | 0
| Distribution hydraulique (canalisations isolées…) | Choisir une valeur |  | 0
| Sous stations | Choisir une valeur |  | 0
| Supervision-Télégestion | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Bureau de contrôle, SPS, OPC |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Haut de page
Géothermie de surface avec PAC associées et PAC aérothermique
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Bâtiment chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Equipement de production chauffage, froid et ECS (PAC) | Choisir une valeur |  | 0
| Equipement de production d'appoint | Choisir une valeur |  | 0
| Equipement de captage géotherm. (forages, sondes, pompes, échangeur...) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres postes de dépenses en chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Système de gestion et de suivi (GTB) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Haut de page
Géothermie / Opération sur aquifère profond >200m
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Bâtiment chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Installation d'appoint non EnR | Choisir une valeur |  | 0
| Travaux d'aménagement de la plateforme, avant puits et remise en état du site | Choisir une valeur |  | 0
| Forage (yc Montage/démontage machine, produits boue, tests et essais réservoir) | Choisir une valeur |  | 0
| Tubage des équipements (fourniture) + vissage | Choisir une valeur |  | 0
| Outils de forage | Choisir une valeur |  | 0
| Cimentation des tubages et accessoires | Choisir une valeur |  | 0
| Opération de déviation des forages | Choisir une valeur |  | 0
| Diagraphies | Choisir une valeur |  | 0
| Acidification et stimulation du réservoir | Choisir une valeur |  | 0
| Tête de puits | Choisir une valeur |  | 0
| Surveillance géologique | Choisir une valeur |  | 0
| Traitement déchets et évacuation bourbier | Choisir une valeur |  | 0
| Echangeurs et équipements | Choisir une valeur |  | 0
| Pompe d'exhaure + colonne, yc variateur | Choisir une valeur |  | 0
| Pompe d'injection, yc variateur | Choisir une valeur |  | 0
| Tube d’injection et équipement anti corrosion | Choisir une valeur |  | 0
| Filtration | Choisir une valeur |  | 0
| Liaison tête de puits | Choisir une valeur |  | 0
| Pompes à chaleur ou thermo-frigo-pompe | Choisir une valeur |  | 0
| Electricité (transformateur, contrôle commande,…) | Choisir une valeur |  | 0
| Système de gestion et suivi GTC | Choisir une valeur |  | 0
| Coûts liés à la mise en place de la télé-relève | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Etudes, contrôles, dossiers, SPS, etc. |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Cotisation SAF court terme |  |  | 0
| Assurance tous risques chantier (TRC) |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Autres dépenses | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Haut de page
Géothermie / Opération sur eaux usées et eaux de mer
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Bâtiment chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Equipement de production chauffage, froid et ECS (PAC) | Choisir une valeur |  | 0
| Equipement de production d'appoint | Choisir une valeur |  | 0
| Equipement de captage (pompes, échangeur...) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres postes de dépenses en chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Système de gestion et de suivi (GTB) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Etudes, contrôles, dossiers, SPS, etc. |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Haut de page
Haut de page
Solaire
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Aménagement en chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Equipements TOITURE
| Capteurs (pose ic, hydraulique primaire) | Choisir une valeur |  | 0
| Hydraulique secondaire (champs de capteur vers chaufferie) | Choisir une valeur |  | 0
| Equipements (vase d'expansion, échangeurs, vannes, pompes, etc…) | Choisir une valeur |  | 0
| Stockage | Choisir une valeur |  | 0
| Station hydraulique (dont SKID), Module de régulation et de suivi (GTB, GTC…) | Choisir une valeur |  | 0
| Installation d'appoint si renouvellement uniquement | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Equipements SOL
| Champs solaire (pose ic capteurs, supports, hydraulique) | Choisir une valeur |  | 0
| Supports de capteurs | Choisir une valeur |  | 0
| Station de transfert (échangeur pompe hydraulique) | Choisir une valeur |  | 0
| Hydraulique secondaire (champs de capteur vers chaufferie) | Choisir une valeur |  | 0
| Equipements (vase d'expansion, échangeurs, vannes, pompes, etc…) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Bureau de contrôle, SPS, OPC |  |  | 0
Ingénierie TOITURE
| Maîtrise d'œuvre (MOE) liée à l'installation solaire - prestation externe |  |  | 0
| Suivi, maintenance et exploitation (sur 24 mois) |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Haut de page
Récupération de chaleur
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Voirie, génie civil, tranchée | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Système de captage complet : Organes de captage (hotte,…), échangeurs … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de récupération : Echangeurs … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de remontée du niveau de température : Pompes à chaleur électrique ou à absorption, ecompression de vapeur, Machines à éjection … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de stockage : Ballons … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de comptage : Capteurs, Compteurs … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de production de froid | Choisir une valeur |  | 0
| Transport de chaleur : Tuyauteries, canalisations, régulations … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de régulation et équipements électriques associés à l'installation de récupération de chaleur | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Bureau de contrôle, SPS, OPC |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Certification des dépenses | 0
Haut de page
2/ PLAN DE FINANCEMENT
Le plan de financement a pour objectif d'informer l'ADEME des sources de financement pour votre projet. Ces informations seront utilisées pour identifier notamment les éventuels cumuls d'aides publiques. Il est nécessaire de préciser si à ce stade ces financements sont acquis ou escomptés.
Si plusieurs financeurs, merci d'utiliser une ligne par financeur.
|  | Financement escompté | Financement obtenu | TOTAL
Type | Mode de financement | Montant (en € HTR) | Montant (en € HTR) | Montant (en € HTR)
Auto-financement | Fonds propres
Emprunt
Crédit-Bail
Autres (précisez)
Aides publiques | ADEME (à demander) | 0 | 0
ETAT
Région
FEDER
Autres (précisez)
Aides privées | Précisez
|  |  | TOTAL | 0
Conformément à l’article 2.1.1 des règles générales d’attribution des aides par l’ADEME, le bénéficiaire s'engage à communiquer à l'ADEME sans délai toute aide publique qu’il aurait sollicitée ou reçue, solliciterait ou recevrait pour la réalisation de l'opération concernée.
Note on A334: Part du coût total de l'opération à la charge du porteur de projet sur la base de ses fonds propres.

## 1 Descript prod RC
Tableau 1 : Description Production et RC
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION | Combustible Biomasse | Production Biomasse MWh (hors condenseur) | 0 | 20000 | 20000
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 23000 | 23000
|  | Rendement chaudière biomasse | 0 | 86.96%
|  | Puissance biomasse MW | 0 | 2.4 | 2.4
Nombre de chaudières
|  | mixité MWh/an % | 0% | 66.67%
| Condenseur biomasse | Récupération de chaleur sortie condenseur (MWh)
dont consommation électricité PAC (si PAC élec)
COP de la PAC
Puissance condenseur PAC en MW
| Combustible Appoint | Production GN MWh | 30000 | 10000 | -20000
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 33000 | 11000 | -22000
|  | Rendement chaudière GN | 90.91% | 90.91%
|  | Puissance GN MW | 5 | 5 | 0
|  | mixité MWh/an % | 1 | 0.33333
| Combustible 3 | Production YY MWh | 0 | 0 | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0 | 0
|  | Rendement production YY | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Puissance YY MW | 0 | 0 | 0
|  | mixité MWh/an % | 0 | 0
| Total | Total production MWh (si réseau de chaleur = chaleur injectée dans le RC) | 30000 | 30000 | 0
|  | Total production EnR&R MWh (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée dans le RC) | 0 | 20000 | 20000 |  | MWh EnR&R de verdissement |  |  | Part de verdissement
[5 empty] | Dont : +…MWh EnR&R injecté dans l'extension +…MWhEnR&R injecté dans l'existant Nota : quantité de chaleur EnR&R injectée dans l'extension + quantité supplémentaire dans l'existant |  | 20000 |  |  | 100%
|  | Puissance totale MW |  | 7.4
|  | Taux EnR&R (si réseau de chaleur = Taux EnR&R injecté dans le RC ≥ 65%) | 0% | 66.67% | 66.7%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,201tCO2/MWh PCI fioul : 0,272tCO2/MWh PCI charbon : 0,345tCO2/MWh PCI électricité : 0,0519 tCO2/MWh | 0 | 4466.6667 | 4466.6667 | => | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon
[7 empty] | Part | 100% | 0% | 0%
|  | Commentaires - détails complémentaires |  | Production biomasse = 2 chaudières de 1,7MW
RESEAU DE CHALEUR |  |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC) | ← | A compléter uniquement si Réseau de Chaleur
Type de fluide caloporteur
Régime de température
|  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  | 5000 | 5000
Longueur Basse Pression (ml)
Longueur Haute Pression (ml)
Dimaètre nominale maxi
|  | Chaleur vendu en sous-stations MWh |  | 27000 | 27000
|  | En cas d'extension : | dont réseau existant | 20000
|  |  | dont extension | 7000
|  | Chaleur EnR&R vendu en sous-stations MWh |  | 18000 | 18000
|  | Nombre de sous-station |  | 25 | 25 sous stations supplémentaires
Puissance totale souscrite (MW)
|  | Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires
|  | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml) |  | 5.4 | 5.4
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
|  | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml) |  | 3.6 | 3.6
|  | Rendement Réseau de chaleur |  | 90%
|  | Date du schéma directeur | 2016
Commentaires

## 2 Besoins
[18 empty] | Département | 01 ― Ain
Tableau 2.1 : Réseau de chaleur | [17 empty] | Zone climatique | H1c
A compléter uniquement si création Réseau de Chaleur | [17 empty] | Altitude (m) | <400
Insérer un graphique de répartition des besoins (camembert) par type d'usager (tertiaire, santé, éducation logement… colonne F en fonction de la colonne J)
N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins actuels MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique à l'issue des travaux MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins kWh/m2 | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Besoin chauffage bâtiment plafonnés (ratio efficacité énergétique CEF) (MWh/an) | Vérification ECS
1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Logements |  | 375 | 55 | 55 | 50 | 9 |  | 146.6667 |  |  | 40.5 | Consommation ECS élevée | faible efficacité énergétique
1.2 |  |  |  |  | Hôtellerie, restauration |  | 375 | 55 | 40 | 30 | 10 |  | 146.6667 |  |  | 41.25
2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Santé |  | 375 |  |  | 30 | 10 |  | 0 |  |  | 41.25 |  |  |  | 8.625
| CG | Collège | Neuf | 2014 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A |  | #N/A
TOTAUX | [9 empty] | 110 |  |  |  | 0 | 0
A compléter uniquement si extension Réseau de Chaleur
Insérer un graphique de répartition des besoins (camembert) par type d'usager (tertiaire, santé, éducation logement… colonne G en fonction de la colonne K)
Abonnés actuels ou extension | N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins actuels MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique à l'issue des travaux MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Besoin chauffage bâtiment plafonnés (ratio efficacité énergétique CEF) (MWh/an) | Vérification ECS
Abonné actuel | 1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Logements |  | 375 | 55 | 55 | 50 | 5 |  | 0.14667 |  |  | 40.5 |  | faible efficacité énergétique
Abonné actuel | 1.2 |  |  |  |  | Hôtellerie, restauration |  | 375 | 35 | 35 | 40 | 25 |  | 0.093333 |  |  | 41.25 | Consommation ECS élevée
Total abonnés actuels | [6 empty] | 0 | 750 | 90 | 90 | 90 | 30 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | faible efficacité énergétique
Extension phase 1 | 2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Logements |  | 375 |  |  | 45 |  |  | 0 |  |  | 40.5 |  | faible efficacité énergétique
Extension phase 2 |  | CG | Collège | Neuf | 2014 | Santé | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0
Extension phase 3 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A |  | #N/A
Total extensions | [6 empty] | 0 | 375 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 1125 | 90 | 90 | 135 | 30 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
Nombre de bâtiments à usage de logement social raccordés suite au projet
Nombre de logements sociaux raccordés suite au projet
Tableau 2.2 : Chaufferie dédiée
A compléter uniquement si Chaufferie dédiée
Activités (process, chauffage/ECS, …) | Type de bâtiment | Surface chauffée (m2) | Besoins actuels MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique à l'issue des travaux MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | Besoins kWh/m2 | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Besoin chauffage bâtiment plafonnés (ratio efficacité énergétique CEF) (MWh/an) | Besoins totaux plafonnés pour le calcul de l'aide (MWh/an) | Vérification ECS
| Logements | 375 | 60 | 40 | 30 | 10 | 80 |  |  | 40.5 | 40 | Consommation ECS élevée
| Enseignement | 200 | 100 | 90 | 85 | 5 | 450 |  |  | 22 | 27 |  | faible efficacité énergétique
TOTAUX | [7 empty] | 0 | 0 |  | 67
Note on G7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout aout 2023
Note on C33: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout aout 2023
Note on L33: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique
Note on M33: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique

## 3 Evolution besoins RC
Tableau 3 : Développement Evolution RC
Année | Energie vendue en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectée
2018 | 11916 | 14 | 6347
2019 | 13000 | 16 | 6500
2020 | 15015 | 22 | 7780
2021 | 27510 | 27 | 14254
2022 | 31643 | 31 | 16440
… | … | … | … | … | …
| Bâtiments existants (MWh/an) |  | Nouveaux raccordements prévus dans le cadre du projet (MWh/an) |  | TOTAL (MWh/an)
| Tertiaire | Résidentiel | Tertiaire (*) | Résidentiel
Consommation avant projet Fonds Chaleur (MWh)
Consommation après projet Fonds Chaleur (MWh)
Différence avant projet (%)
Consommation estimative 2030 (MWh)
Différence avant projet
Consommation estimative 2040 (MWh)
Différence avant projet
(*) Pour rappel : pour les bâtiments tertiaires qui vont être raccordés au réseau, la conformité au décret éco-énergie tertiaire nécessite d'atteindre une réduction de concommation d'énergie finale d'au moins 27% en 2040 (par rapport à l'année de référence)

## 4 Décomposition métrés
Tableau 4 : Tableau des DN
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
| DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
| DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
| DN400 |  | 0
DN350
DN300
| DN250 |  | 0
DN200
DN150
| DN125 |  | 0
DN100
DN80
| DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
|  | Total | 0

## Tableau 6 Impact subvention (hidden)
Tableau 6 : Impact subvention sur prix de la chaleur
A compléter si vente de chaleur
Tableau 6.1 : Impact de l'aide sur le prix de vente de la chaleur
| Taux d'aide | Montant de l'aide | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/kW | R21 | R22 | R23 | R24
[8 empty] | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW
| 0% | 0
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
Cas des extensions
Prix de vente avant opération sur le réseau existant
Tableau 6.2. Impact aide sur prix vente pour différents abonnés
|  | Prospects sur bâtiment existant |  |  |  | Prospects sur bâtiment neuf |  |  |  | Bâtiments déjà raccordés au réseau
Type de prospect |  | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement)
Nom de l'abonné
Type de chauffage avant projet RC (uniquement cas des bâtiments existants)
kW souscrit
MWh/an
Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention, sans CEE
Prix vente après opération avec subvention, sans CEE
Tableau 6.3 : Coût estimatif de la chaleur pour l'usager (cas des bailleurs)
|  | Prospects sur bâtiment existant | [7 empty] | Bâtiments déjà raccordés au réseau
|  | Bailleur (**) | Commentaires de l'opérateur. Préciser au moins : - le nombre de bailleurs concernés ; - la nature des hypothèses réalisées pour calculer les valeurs moyennes | [6 empty] | Bailleur (*) | Commentaires de l'opérateur . Préciser au moins : - le nombre de bailleurs concernés ; - la nature des hypothèses réalisées pour calculer les valeurs moyennes
Coût moyen estimatif pour l'usager (€TTC/MWh) | Tarification (R1+R2) après opération, sans subvention ni CEE
Dépenses liées au réseau secondaire
(*) Ces informations pourront être obtenues par le biais du comité de pilotage, de la CCSPL et/ou du comité consultatif mis en place à l'occasion de la création ou d'une précédente extension du réseau aidée par le Fonds Chaleur, conformément aux conditions d'éligibilité et de financement de l'ADEME.
(**) Indiquer le maximum d'indications à date de dépôt du projet)

## Tableau 7.1 CEP global (hidden)
CEP: Présentation type fonds chaleur, Réseaux de chaleur.
Nom du projet:
périmètre du CEP:
Référence du CEP contarctuel:
Date:
Les formules de calcul des sous totaux, doivent être accessibles.
Les décompositions proposées sont "à minima": modifier les lignes pour plus de détails
Tableau à remplir en k€
Si projet d'extension de réseau de chaleur, le CEP a pour périmètre [le réseau initial + l'extension]
Années | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Chiffre d'affaire en milliers en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente envisagée de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide, distinction des parts R1 et R2 et détail des droits de raccordements éventuels, indications des Mwh vendus, puissance souscrites….
Mwh utile livrés en sous station éventuellemnt par zone
dont réseau existant en 2022
dont raccordements prévus et restants
dont projet d'extension
R1 unitaire €HT/mwh à détailler le cas échéant
sous total R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances souscrites en kW ou URF
R2 global unitaire €/HT kW à détailler R21,R22,R23,R24
R21unitaire
R22unitaire
R23unitaire
R24unitaire
R25unitaire
Pour des besoins de contrôle : - isoler et quantifier sur cette ligne la part du tarif qui répercute l'aide Fonds Chaleur , en €/MWh (même si déjà intégrée à R24 ou R25 ou autre)
- isoler et quantifier sur cette ligne la part du tarif qui répercute l'aide CEE, le cas échéant, en €/MWh (même si déjà intégrée à R24 ou R25 ou autre)
sous total R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recettes CEE (si collectés par l'opérateur réseau)
Recettes de raccordement (type et valeur des recettes à préciser)
autres recettes…
TOTAL chiffre d'affaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges d’exploitation P1 (à détailler)
Charges de combustibles détaillées
Electricité (P'1)
charge combustible bois
Charges de combustible gaz
(…)
Sous total Combustible (P1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
coûts de P2 à détailler
(…)
Sous total petits entretien /divers (P2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous total Charges de gros entretiens et renouvellements (P3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges Diverses (à détailler le cas échéant)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Taxes locales
- Assurances
- Autres charges (…)
Sous total autres charges
TOTAL Charges hors amortissements, hors charges financière liée au plan de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Détails concernant les charges | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
MWh bois consommés
MWh gaz consommés
MWh de chaleur de récupération consommés

## 5 Coûts exploitation
Tableau 5 : Coûts d'exploitation pour les chaufferies dédiées
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR)
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement

## 6 Impact aide sur prix vente
Tableau 5.1 : Impact de l'aide sur le prix de vente de la chaleur
Ces tarifs doivent tenir compte des recommandations de l'ADEME concernant le prix d'achat du gaz par le réseau : voir ci-dessous pour 2026
| Cas des projets de réseau de chaleur (production + distribution) bénéficiant d'une aide forfaitaire globale en €/[MWhEnR&R] (voir Conditions d'Eligibilité et de Financement) | [13 empty] | Cas des projets de réseau bénéficiant d'une aide par analyse économique (voir Conditions d'Eligibilité et de Financement)
| Taux d'aide | Montant de l'aide | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/kW | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 aide FC | R25 CEE |  | Taux d'aide | Montant de l'aide | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/kW | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 dédié à l'aide FC | R25 dédié à la répercussion des CEE, le cas échéant (*) | (*)
[8 empty] | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | [8 empty] | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | Préciser par qui sont perçus les CEE "raccordement" et le type de répercussion aux abonnés (le cas échéant)
| % | 0 | [12 empty] | 0% | 0 | [11 empty] | Cas 1, montant CEE "raccordement" perçus directement par les abonnés : |  | xxx | €
| à déterminer par le porteur de projet en fonction de l'aide forfaitaire estimée | aide forfaitaire à estimer par le porteur de projet | [12 empty] | 5% | [12 empty] | Estimation du gain en €/MWh : |  | xxx | €/MWh
| Cas des extensions | [13 empty] | 10% | [12 empty] | Cas 2, montant des CEE "raccordement" perçus par le porteur des investissements du réseau (ex : opérateur) : |  | xxx | €
| Prix de vente avant opération sur le réseau existant | [13 empty] | 15% | [12 empty] | Part de ces CEE répercutés sur les droits de raccordement |  | xxx | €
[15 empty] | 20% | [13 empty] | Estimation du gain en €/MWh : | xxx | €/MWh
[15 empty] | 25% | [12 empty] | Part de ces CEE répercutés sur le tarif (via R25 ou autre) |  | xxx | €
[15 empty] | 30% | [13 empty] | Estimation du gain en €/MWh : | xxx | €/MWh
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
Cas des extensions
Prix de vente avant opération sur le réseau existant
Tableau 5.2. Impact aide sur prix vente pour différents abonnés
Ces tarifs doivent tenir compte des recommandations de l'ADEME concernant le prix d'achat du gaz (afin d'estimer le prix complet TTC du chauffage) : voir ci-contre pour 2026
|  |  | Prospects sur bâtiment existant |  |  |  | Prospects sur bâtiment neuf |  |  |  | Bâtiments déjà raccordés au réseau |  |  |  |  | NOTICE
| Type de prospect |  | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement)
Nom de l'abonné
Type de chauffage avant projet RC (uniquement cas des bâtiments existants) : élec, gaz ou autre
kW souscrit
MWh/an
| Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle du prix complet du chauffage (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3+P4 pour un prospect chauffé au gaz) | 100 | [7 empty] | 105
|  | Prix vente après opération sans subvention, sans CEE | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120
|  | Prix vente après opération avec subvention, sans CEE | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  | 110
|  | Impact des CEE "raccordement" (en €/MWh) | -7 |  |  |  | -7
|  | Impact des frais de raccordement (en €/MWh) | 3 |  |  |  | 3
|  | Prix vente après opération avec subvention, en tenant compte des CEE et des frais de raccordement | 106 |  |  |  | 106 |  |  |  | 110

## 6.3 Impact sur usagers
Tableau 5.3 : Coût estimatif de la chaleur pour l'usager (cas des bailleurs)
|  |  | Prospects sur bâtiment existant |  | Bâtiments déjà raccordés au réseau
|  |  | Bailleur (**) | Commentaires de l'opérateur. Préciser au moins : - le nombre de bailleurs concernés ; - la nature des hypothèses réalisées pour calculer les valeurs moyennes | Bailleur (*) | Commentaires de l'opérateur . Préciser au moins : - le nombre de bailleurs concernés ; - la nature des hypothèses réalisées pour calculer les valeurs moyennes
| Coût moyen estimatif pour l'usager (€TTC/MWh) | Tarification (R1+R2) après opération, sans subvention ni CEE
Dépenses liées au réseau secondaire
(*) Ces informations pourront être obtenues par le biais du comité de pilotage, de la CCSPL et/ou du comité consultatif mis en place à l'occasion de la création ou d'une précédente extension du réseau aidée par le Fonds Chaleur, conformément aux conditions d'éligibilité et de financement de l'ADEME.
(**) Indiquer le maximum d'indications à date de dépôt du projet)

## 7.1 CEP_Réseau global
Onglet à compléter pour tout projet supérieur à 12 GWhEnR&R par an, quelle que soit la méthode de calcul de l'aide (dans le cas particulier d'une extension, le CEP a pour périmètre [le réseau initial + l'extension] ).
CEP: Présentation type fonds chaleur, Réseaux de chaleur.
Nom du projet:
périmètre du CEP:
Référence du CEP contractuel:
Date:
Les formules de calcul des sous totaux, doivent être accessibles. | [5 empty] | Durée du contrat d'exploitation | [13 empty] | à remplir
Les décompositions proposées sont "à minima": modifier les lignes pour plus de détails | [5 empty] | Durée d'amortissement comptable du réseau de distribution (hors production) | [13 empty] | à remplir
Tableau à remplir en k€ | [5 empty] | Valeur résiduelle (ou "nette comptable") en fin de contrat, le cas échéant | [13 empty] | à remplir
| Partie à renseigner dans le cas de l'extension d'un réseau existant. | [25 empty] | Prolonger le CEP jusqu'à l'année de fin de contrat d'exploitation
Années | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 20(…) | 20xx
Chiffre d'affaire en milliers en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente envisagée de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide, distinction des parts R1 et R2, indications des Mwh vendus, puissance souscrites….
MWh utile livrés en sous station éventuellemnt par zone
dont réseau existant en 2022
dont raccordements prévus et restants
dont projet d'extension
R1 unitaire €HT/mwh à détailler le cas échéant
sous total R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances souscrites en kW ou URF
R2 global unitaire €/HT kW à détailler R21,R22,R23,R24
R21unitaire
R22unitaire
R23unitaire
R24unitaire
R25unitaire dédié à l'aide FC
R25unitaire dédié aux CEE (le cas échéant)
Pour des besoins de contrôle : - isoler et quantifier sur cette ligne la part du tarif qui répercute l'aide Fonds Chaleur , en €/MWh ou €/kW (même si déjà intégrée à R24 ou R25 ou autre)
- isoler et quantifier sur cette ligne la part du tarif qui répercute l'aide CEE, le cas échéant, en €/MWh ou €/kW (même si déjà intégrée à R24 ou R25 ou autre)
sous total R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recettes CEE (si collectés par l'opérateur réseau)
Recettes de raccordement (type et valeur des recettes à préciser)
autres recettes…
TOTAL chiffre d'affaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimation tarif/MWh | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Charges d’exploitation P1 (à détailler)
Charges de combustibles détaillées
Electricité (P'1)
charge combustible bois
Charges de combustible gaz
Ces charges doivent tenir compte des recommandations de l'ADEME concernant le prix de référence du gaz : voir ci-dessous pour 2026
(…)
Sous total Combustible (P1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
coûts de P2 à détailler
(…)
Sous total petits entretien /divers (P2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous total Charges de gros entretiens et renouvellements (P3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges Diverses (à détailler le cas échéant)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Taxes locales
- Assurances
- Autres charges (…)
Sous total autres charges
TOTAL Charges hors amortissements, hors charges financière liée au plan de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Détails concernant les charges | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 20(…) | 20xx
MWh bois consommés
MWh gaz consommés
MWh de chaleur de récupération consommés

## 7.2 Déficit_Création
Onglet à compléter pour toute création avec injection EnR&R supérieure à 12 GWh par an, quelle que soit la méthode de calcul de l'aide, hormis dans les cas où le porteur de projet demande une aide inférieure aux taux d'aide autorisés par les points 7 et 8 de l'article 46 du RGEC (*) (*) 7. L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 8. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.
VALEURS EN €
Ne pas remplir
Remplir
Investissements totaux dont production (€)
Années | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en € (REPRISE DES ELEMENTS DU CEP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calcul du déficit de financement | [19 empty] | La valeur résiduelle est ajoutée par défaut au cash flow de 2045 (à corriger le cas échéant)
Valeur résiduelle des nouveaux investissements (soulte)
Sommes
Flux des investissements (-) | [20 empty] | 0
Amortissement des investissements (-) | [20 empty] | 0
Amortissement des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres, hors CEE), sur 20 ans, avec par défaut une aide à 30% (+) | [20 empty] | 0
Résultat imposable (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IS prévisionnel (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flux des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres, hors CEE) (+) | [20 empty] | 0
Cash flow après IS prévisionnel sans aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow après IS prévisionnel avec aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déficit de financement (année 2026) en € <=> aide maximale autorisée (la valeur ci-dessous doit être positive)
0
TRI prévisionnel du projet après aide
#NUM!

## 7.3 Déficit_Extension
Onglet à compléter pour toute extension avec injection EnR&R supérieure à 12 GWh par an, quelle que soit la méthode de calcul de l'aide, hormis dans les cas où le porteur de projet demande une aide inférieure aux taux d'aide autorisés par les points 7 et 8 de l'article 46 du RGEC (*) (*) 7. L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 8. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.
Ne pas remplir
Remplir
Investissements totaux du projet d'extension, dont production, en € (+)
Dans les cases ci-dessous, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement ; et ce, en particulier pour les charges.
Années | Commentaires | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Sous-total R1 exclusivement lié à l'extension, en € (+)
Sous-total R2 exclusivement lié à l'extension, en € (+)
Recettes CEE exclusivement liées à l'extension, en € (+)
Recettes raccordement exclusivement liées à l'extension, en € (+)
Charges combustible exclusivement liées à l'extension, en € (+)
Charges petit entretien / divers exclusivement liées à l'extension, en € (+)
Charges gros entretien et renouvellement exclusivement liées à l'extension, en € (+)
Charges diverses exclusivement liées à l'extension, en € (+)
EBE exclusivement lié à l'extension, en € (recettes-charges) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calcul du déficit de financement |  | 2045: La valeur résiduelle est ajoutée par défaut au cash flow de 2045 (à corriger le cas échéant)
Valeur résiduelle des nouveaux investissements (soulte)
Sommes
Flux des investissements de l'extension (-) | [21 empty] | 0
Amortissement des investissements de l'extension (-) | [21 empty] | 0
Amortissement des subventions prévisionnelles totales pour l'extension (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE), avec par défaut une aide Fonds Chaleur à 30% (+) | [21 empty] | 0
Résultat imposable (méthode FC) associé à l'extension |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IS prévisionnel (méthode FC) associé à l'extension (-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flux des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres, hors CEE) pour l'extension (+) | [21 empty] | 0
Cash flow après IS prévisionnel sans aide (méthode FC) associé à l'extension |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow après IS prévisionnel avec aide (méthode FC) associé à l'extension |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déficit de financement (année 2026) en € <=> aide maximale autorisée (la valeur ci-dessous doit être positive)
0
TRI prévisionnel du projet après aide
#NUM!

## Tableau 8 Historique invest
Tableau 5 : Historique des investissements
Historique des investissements (à remplir obligatoirement si délégataire identique ; si changement de délégataire, le signaler)
Etape | Année d'investissement | Montant d'investissement (€) | Aide reçue pour l'investissement (€) | Origine de l'aide (Fonds chaleur, Région, FEDER…)
Création
Avenant 1
Avenant 2
(…)

## Données efficacité énergétique
|  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | 800-1000 | >1000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Typologie bâtiments: | Plafond standart (H2b<400m) (kWh/m² e finale) | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | 800-1000 | >1000 | Ratio ECS | ratio CEREN |  |  | https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026871753
Logements | 90 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | 23 | 19.5 | kwh(ef)/m²/an |  | Coffs Bbio
Bureaux | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 | [5 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Hôtellerie, restauration | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | 62 | 52 | [10 empty] | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus
Commerce | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 | [5 empty] | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
Enseignement | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE1
Santé | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | 35 | 29 |  | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1
Sport | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4
Autre tertiaire | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | hotels 0-1etoiles CE1 (nuit pr tt les hotels) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2
Industrie | Non concerné
Serres | Non concerné
Piscine, centre aquatique | Non concerné
[17 empty] | hotels 2 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
[17 empty] | hotels 3 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
[17 empty] | hotels 3 etoiles CE2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
[17 empty] | hotels 4-5 etoiles CE1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
[17 empty] | hotels 4-5 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
[17 empty] | Commerces CE1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
[17 empty] | Commerces CE2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Etab sportif CE1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8
[17 empty] | Etab sportif CE2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.5
[17 empty] | Etab sportif munic CE1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
[17 empty] | Etab sportif munic CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3
[17 empty] | santé nuit CE1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3
[17 empty] | Santé nuit CE2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
[18 empty] | 1.0875 | 1.25 | 1.1438 | 1.05 | 1 | 0.9875 | 1.0125 | 0.9 | 0 | 0.1375 | 0.2875
Note on B4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Sources données: CEREN 2021

## Zones climatiques
DÉPARTEMENT | Zone climatique
01 ― Ain | H1c
02 ― Aisne | H1a
03 ― Allier | H1c
04 ― Alpes-de-Haute-Provence | H2d
05 ― Hautes-Alpes | H1c
06 ― Alpes-Maritimes | H3
07 ― Ardèche | H2d
08 ― Ardennes | H1b
09 ― Ariège | H2c
10 ― Aube | H1b
11 ― Aude | H3
12 ― Aveyron | H2c
13 ― Bouches-du-Rhône | H3
14 ― Calvados | H1a
15 ― Cantal | H1c
16 ― Charente | H2b
17 ― Charente-Maritime | H2b
18 ― Cher | H2b
19 ― Corrèze | H1c
2A ― Corse-du-Sud | H3
2B ― Haute-Corse | H3
21 ― Côtes-d'Or | H1c
22 ― Côtes-d'Armor | H2a
23 ― Creuse | H1c
24 ― Dordogne | H2c
25 ― Doubs | H1c
26 ― Drôme | H2d
27 ― Eure | H1a
28 ― Eure-et-Loire | H1a
29 ― Finistère | H2a
30 ― Gard | H3
31 ― Haute-Garonne | H2c
32 ― Gers | H2c
33 ― Gironde | H2c
34 ― Hérault | H3
35 ― Ille-et-Vilaine | H2a
36 ― Indre | H2b
37 ― Indre-et-Loire | H2b
38 ― Isère | H1c
39 ― Jura | H1c
40 ― Landes | H2c
41 ― Loir-et-Cher | H2b
42 ― Loire | H1c
43 ― Haute-Loire | H1c
44 ― Loire-Atlantique | H2b
45 ― Loiret | H1b
46 ― Lot | H2c
47 ― Lot-et-Garonne | H2c
48 ― Lozère | H2d
49 ― Maine-et-Loire | H2b
50 ― Manche | H2a
51 ― Marne | H1b
52 ― Haute-Marne | H1b
53 ― Mayenne | H2b
54 ― Meurthe-et-Moselle | H1b
55 ― Meuse | H1b
56 ― Morbihan | H2a
57 ― Moselle | H1b
58 ― Nièvre | H1b
59 ― Nord | H1a
60 ― Oise | H1a
61 ― Orne | H1a
62 ― Pas-de-Calais | H1a
63 ― Puy-de-Dôme | H1c
64 ― Pyrénées-Atlantiques | H2c
65 ― Hautes-Pyrénées | H2c
66 ― Pyrénées-Orientales | H3
67 ― Bas-Rhin | H1b
68 ― Haut-Rhin | H1b
69 ― Rhône | H1c
70 ― Haute-Saône | H1b
71 ― Saône-et-Loire | H1c
72 ― Sarthe | H2b
73 ― Savoie | H1c
74 ― Haute-Savoie | H1c
75 ― Paris | H1a
76 ― Seine-Maritime | H1a
77 ― Seine-et-Marne | H1a
78 ― Yvelines | H1a
79 ― Deux-Sèvres | H2b
80 ― Somme | H1a
81 ― Tarn | H2c
82 ― Tarn-et-Garonne | H2c
83 ― Var | H3
84 ― Vaucluse | H2d
85 ― Vendée | H2b
86 ― Vienne | H2b
87 ― Haute-Vienne | H1c
88 ― Vosges | H1b
89 ― Yonne | H1b
90 ― Territoire de Belfort | H1b
91 ― Essonne | H1a
92 ― Hauts-de-Seine | H1a
93 ― Seine-Saint-Denis | H1a
94 ― Val-de-Marne | H1a
95 ― Val-d'Oise | H1a

## synthèse (hidden)
1 | Production Biomasse MWh
2 | Consommation MWh entrée chaudière
3 | Rendement chaudière biomasse
4 | Puissance biomasse MW
5 | mixité MWh/an %
6 | Production GN MWh
7 | Consommation MWh entrée chaudière
8 | Rendement chaudière GN
9 | Puissance GN MW
10 | mixité MWh/an %
11 | Production YY MWh
12 | Consommation MWh entrée chaudière
13 | Rendement production YY
14 | Puissance YY MW
15 | mixité MWh/an %
16 | Total production (si réseau de chaleur = chaleur injectée)
17 | Total production EnR&R (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée)
18 | Puissance totale
19 | Taux EnR
20 | CO2 évité (tonnes) :
21 | Chaleur vendu en sous-stations
22 | Chaleur EnR&R vendu en sous-stations
23 | Rendement Réseau de chaleur
24 | Longueur Réseau de chaleur (ml)
25 | Longueur Basse Pression (ml)
26 | Longueur Haute Pression (ml)
27 | Dimaètre nominale maxi
28 | Nombre de sous-station
29 | Puissance installée en sous-station (kW)
30 | Nombre d'équivalent logement
31 | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml)
32 | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml)
33 | Type de fluide caloporteur
34 | Commentaires réseau de chaleur
35 | longueur DN 450 - DN650
36 | longueur DN300 - 400
37 | longueur DN80 - 125
38 | longueur DN15 - 65
39 | Bâtiment chaufferie et silo de stockage
40 | Générateur de chaleur biomasse et système d'alimentation automatique
41 | Générateur d'appoint
42 | Traitement des fumées
43 | Installation électrique et hydraulique associée au générateur
44 | Ingénierie
45 | Autres (à préciser)
46 | Sous total Production en €HT
47 | Production (pompe de distribution réseau)
48 | Voirie, génie civil tranchée
49 | Distribution hydraulique
50 | Sous stations
51 | Sous total Réseaux de chaleur en €HT
52 | Investissement total projet éligible
53 | P1 € HTR
54 | P'1 € HTR
55 | P2 (charges salariales comprises) € HTR
56 | P3 € HTR

## Feuil1 (hidden)
Commentaires
Investissements Eligibles (€) | Production thermique
| Réseau de chaleur |  | Soit XX€/ml investissement de réseau créé Plafonné à xx €/ml suivant règle des DN ou Non plafonné par règle des DN (rayer mention inutile)
Total investissement éligible (€)
Aide | Aide Chaufferie |  | Dont X € partenaires
| Aide Réseau |  | Dont Y € partenaires
| Aide Totale |  | Dont X+Y € partenaires
| Aide Totale €/MWh EnR&R sortie chaudière / 20ans | 0
| Aide Chaufferie €/MWh EnR&R sortie chaudière / 20ans | 0
| Aide Réseau €/MWh EnR&R transporté par le réseau (ou par l'extension aidée sur 20 ans) | 0
| Aide Réseau €/ml de réseau créé | 0
| Aide totale/tCO2 sur 20 ans | 0

## Mix énergétique (hidden)
Installation de production de chaleur
Type d'énergie (à préciser) | Puissance installée | MWh/an injectés sur le réseau | MWh/an% | Tonnes de CO2/an produites | Base carbone
Charbon
Gaz naturel
Fioul lourd
Fioul domestique
Chaleur issue de cogénération
EnR (géothermie, biomasse…)
Chaleur de récupération
Total
Taux EnR&R injecté dans le réseau (%)

## Tableau synthèse RC (hidden)
Cas de création d'un réseau de distribution
Longueur totale du réseau (Tranchée) (ml)
- longueur basse pression (ml)
- longueur haute pression (ml)
Diamètre Nominal maxi
Type de fluide caloporteur
Nombre de ss stations
Puissance installée en ss Station ( kW)
MWh/an injectés sur le réseau
MWh EnR&R/an injectés sur le réseau
MWh/an vendus en Ss station
Densité du réseau : Mwh livrés Ss Stations/ml.an
Nbre équivalents logements raccordés
Coût invest. du mètre linéaire de réseau €/ml
Taux EnR&R injecté dans le réseau (%)
Cas d’extension d'un réseau de distribution
Caractéristiques | Avant extension | Après extension | extension
Longueur totale du réseau (tranchée) (ml) | X | Y | Y-X
Nombre de ss stations
Puissance installée en ss Station ( kW)
MWh/an injectés sur le réseau
MWh EnR&R/an injectés sur le réseau
MWh/an vendus en ss stations
Densité globale du réseau (Mwh livrés Ss stations / ml.an)
Densité EnR&R du réseau (Mwh livrés Ss stations / ml.an)
Nbre équivalents logements raccordés
Taux EnR&R injecté dans le réseau (%)

## Tableau synthèse biomasse (hidden)
Caractéristiques de la solution biomasse
Puissance thermique nominale de l'installation de combustion (en MW) |  |  |  | 1
Puissance thermique nominale de l'installation biomasse (en MW) |  |  |  | 0
Rubrique réglementaire et régime (exemple ICPE 2910A - déclaration) |  |  |  | 1
Besoins thermiques annuels en MWh utiles |  |  |  | 1
Production sortie installation biomasse en MWh / an |  |  |  | 1
Taux de couverture des besoins thermiques par la biomasse en % |  |  |  | 1
Consommation annuelle en biomasse entrée installation en MWh PCI |  |  |  | 1
Prix combustible biomasse € HT du MWh PCI (entrée chaudière) |  |  |  | 1
Émission de poussières en mg / Nm3 à 6%O2 |  |  |  | 0
Nombre de chaudières biomasse |  |  |  | 1
Numéro chaudière biomasse | 1 | 2 | …
Puissance thermique nominale de la chaudière biomasse (en MW) |  |  |  | 1
Production annuelle de la chaudière en MWh |  |  |  | 1
Technologie du foyer de la chaudière biomasse |  |  |  | 1
Technologie du traitement de fumée (poussières, NOx, …) |  |  |  | 1
Fluide de la chaudière biomasse |  |  |  | 0
Coordonnées GPS de la chaufferie
Caractéristiques de l’appoint / secour
Nombre de chaudières d'appoint |  |  |  | 0
Numéro chaudière d’appoint | 1 | 2 | … | 0
Puissance thermique nominale de la chaudière d'appoint (en MW) |  |  |  | 0
Nature du combustible d'appoint |  |  |  | 0
Production annuelle de la chaudière en MWh PCI |  |  |  | 0
Consommation annuelle en énergie entrée chaudière en MWh PCI |  |  |  | 0
Prix du combustible d’appoint MWh PCI HTR (entrée chaudière) |  |  |  | 0
SCEQE : le projet est-il soumis au système communautaire d’échange de quotas d’émissions de GES ?