Volet technique - 2026

Chaufferie biomasse énergie ≤ 12 000 MWh

- Table des matières

1.	Description détaillée de l’opération	2

1.1	Objet de l’opération	2

1.2	Cadre général de l’opération	3

1.3	Démarche EnR’CHOIX	3

1.4	Etudes réalisées pour le montage du projet	5

1.5	Description des besoins thermiques	6

1.6	Bilan énergétique avant et après opération	6

1.7	Impact subvention demandée sur le prix de vente ou le coût de revient de la chaleur	7

1.8	Dimensionnement de l'installation de production Enr&R	8

1.9	Descriptif technique de l'installation et de ses performances :	8

1.10	Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R	9

1.11	Impact environnemental (qualité air, cendres …)	10

1.12	Système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R	13

2.	Suivi et planning du projet	13

3.	Engagements spécifiques	13

4.	Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement	17

5.	Annexe 1 / Exigences applicables aux fournisseurs des installations subventionnées par le fonds chaleur	18

6.	Annexe 2 : Référentiel pour l’élaboration d’un bilan combustibles biomasse	20

Ce volet technique s’adresse aux projets de chaufferie biomasse dédiée à un usager (bâtiments ou process), hors chaufferie raccordée à un réseau de chaleur et produisant moins de 12 000 MWh Enr&R/an.

Si la chaufferie est raccordée à un réseau de chaleur, merci d’utiliser le volet technique «Volet technique biomasse RC sup12GWh - 2026» disponible sur la plateforme Agir.  https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2026aide-a-linstallation-production-chaleur-biomasse-bois

# Description détaillée de l’opération

Objet de l’opération

Insérer une présentation succincte du projet de chaufferie biomasse en précisant bien :

- le périmètre de l’opération objet de la présente demande d’aide

- les quantités d’énergie en jeu, le type de besoins alimentés par la future chaufferie et les taux d’EnR ciblés ;

- le tarif de la chaleur moyen ciblé ,

- un résumé du contexte local de l’opération

Cadre général de l’opération

Schéma de l’organisation : Un synoptique ou descriptif présentant l'identification, les rôles et relations des intervenants sur les productions et réseau de chaleur associées le cas échéant.

Pour un projet en secteur collectif, insérer : un descriptif succinct du contrat et de son historique

Pour un projet en secteur entreprise / industriel, insérer : les informations concernant le maitre d’ouvrage, la description de l’activité du site, le secteur d’activité du maître d’ouvrage (code APE),…

Joindre au dossier de demande d’aide, les documents attestant de l’engagement dans le projet de l’ensemble des parties prenantes (fournisseur ou consommateur de l’énergie) ainsi que des modalités économiques et contractuelles du projet (prix de vente de chaleur, durée d’engagement…).

Démarche EnR’CHOIX

### Démarches d’économie d’énergie (sobriété, efficacité énergétique)

- Des actions de sobriété énergétique ont-elles été réalisées ou sont-elles prévues (ex : limitation des consignes de chauffages, optimisation des surfaces occupées, sensibilisation des usagers aux économies d’énergie, etc.) …) :

- Décrire globalement les travaux d’efficacité énergétique déjà mise en œuvre ou prévus sur le/les bâtiments ou process raccordés à la chaufferie biomasse (calendrier, économie d’énergie générées ou attendues, …) et pris en compte pour le dimensionnement de la chaufferie :

- Pour les bâtiments soumis au décret « éco-énergie tertiaire », préciser la typologie/activité du bâtiment (santé, commerce…) la stratégie envisagée pour se conformer au décret ; à défaut, préciser les valeurs de réduction de consommation estimées aux horizons 2030 et 2040.

Joindre les études/audits énergétiques sur les performances énergétiques des bâtiments/process raccordés

### Mutualisation

Coller ici la capture d'écran de la localisation précise du projet sur la cartographie en ligne de EnRezo présentant à la fois le tracé des réseaux actuels/en travaux, les zones d'opportunités et les EnR&R mobilisables.

  - Le raccordement à un réseau de chaleur existant ou en projet afin de mutualiser les outils de production existants a-t-elle été étudié et peut-il permettre de répondre aux besoins du site ?

Si non

  - La mutualisation de la chaufferie biomasse pour alimenter les besoins de bâtiments voisins au présent projet a-t-elle été étudiée ?

### Choix des EnR&R

  - Quelles sont les sources de chaleur fatale disponibles localement ?  Celles-ci sont-elles compatibles avec les besoins du site ? Si non, expliquer pourquoi.

  - Quel est le potentiel géothermique du territoire ? La ressource est-elle en adéquation avec les besoins du site ? Une surface est-elle disponible pour installer un forage de géothermie ou un champ de sonde ?

  - L’intégration de solaire thermique a-t-il été étudié ? Le bâtiment présente-t-il des besoins de chaleur en été (ECS, process) ? Quelles sont les surfaces au sol ou en toiture qui permettraient d’accueillir du solaire thermique ? Sur la base de ces surfaces disponibles, quel serait le potentiel valorisable pour les besoins du site ?

Il est rappelé que la biomasse est une source d’énergie renouvelable abondante mais limitée, aussi il est important de l’utiliser de façon optimisée et là où elle est l’énergie la plus pertinente. La biomasse est notamment pertinente pour des besoins hautes température (>90/100°C), ou lorsqu’aucune énergie locale (géothermie, solaire thermique, …) ne peut satisfaire le besoin.

| Objectif | Analyse du potentiel (contexte, quantification…) | Synthèse des actions mises en œuvre (arbitrages, objectifs fixés…) |
| --- | --- | --- |
| Recours à une énergie non délocalisable déjà existante (récupération de chaleur fatale, eaux usées, data centers, UIOM…) |  |  |
| Recours à une énergie non délocalisable à créer (géothermie, solaire thermique…) |  |  |
| Recours à une énergie délocalisable à créer (biomasse…) |  |  |

Etudes réalisées pour le montage du projet

Indiquer quelles sont les études réalisées pour le montage du projet :

Préciser les différences structurantes entre le projet et le scénario privilégié de l’étude de faisabilité ou du schéma directeur :

Indiquer le / les bureaux d’études ayant réalisés les études de faisabilité du projet :  …

Le bureau d’étude est-il certifié RGE Etude sur la thématique bois énergie : OUI / NON

Indiquer le cas échéant l’AMO du projet : …

L’AMO éventuel est-il certifié RGE Etude sur la thématique bois énergie : OUI / NON

Joindre l’étude de faisabilité de la chaufferie biomasse ou éventuellement une étude d’opportunité réalisée par un structure d’animation/relais bois énergie, ainsi qu’une note de dimensionnement réalisée par le maitre d’œuvre du projet.

Description des besoins thermiques

Décrire les besoins énergétiques futurs du projet sur lesquels sera dimensionnée la solution biomasse.

Décrire également les perspectives long terme d’évolution des besoins aux horizons 2025-2030

Insérer le tableau n°2 récapitulatif des besoins (process, chauffage / ECS)

Décrire l’évolution des besoins dans le cas d’une montée en puissance progressive de l’installation (Indiquer l’augmentation ou la diminution des besoins thermiques utiles en lien avec cette évolution en MWh/an et pris en compte dans le dimensionnement en MWh/an)

Bilan énergétique avant et après opération

Cas des créations de chaufferie :

La quantité annuelle prévisionnelle d’énergie renouvelable produite est de : ….. MWh EnR&R

Cas des renouvellements de chaufferie (avec, le cas échéant, production de MWh supplémentaires) :

La quantité annuelle prévisionnelle d’énergie renouvelable produite est composée de :  …. MWh EnR&R renouvelés et … MWh EnR&R supplémentaires

Insérer le tableau n°1 –description production disponible dans le VT au format excel:

Impact subvention demandée sur le prix de vente ou le coût de revient de la chaleur

Compléter le tableau suivant :

| Prix de la chaleur vendue (ou coût de revient de la chaleur si autoconsommation de la chaleur) | € HT | € TTC |
| --- | --- | --- |
| R1 moyen ou P1 moyen €/MWh avant opération |  |  |
| R1 moyen ou P1 moyen €/MWh après opération sans aide |  |  |
| R1 moyen ou P1 moyen €/MWh après opération avec aide |  |  |
| R2 moyen ou P2,P3,P4 moyen €/MWh avant opération |  |  |
| R2 moyen ou P2,P3,P4 moyen €/MWh après opération sans aide |  |  |
| R2 moyen ou P2,P3,P4 moyen €/MWh après opération avec aide |  |  |
| Prix de vente (ou cout de revient) R1+R2 moyen €/MWh avant opération |  |  |
| Prix de vente (ou cout de revient) R1+R2 moyen €/MWh après opération sans subvention |  |  |
| Prix de vente (ou cout de revient) R1+R2 moyen €/MWh après opération avec subvention |  |  |
| Prix de vente (ou cout de revient) R1+R2 moyen €/MWh après opération avec subvention et CEE |  |  |

- Insérer le tableau 4.1 de l’onglet « 4. Impact subvention » disponible dans le VT au format excel

Prix de vente de la chaleur (ou coûts de revient de la chaleur) : … €/MWh (TTC ou HT)

Dimensionnement de l'installation de production Enr&R

Le dimensionnement thermique devra être optimisé en prenant en compte les points suivants :

le plan d’actions d’économie d’énergie,

la réutilisation des gisements de chaleur fatale,

le couplage avec les autres énergies renouvelables pouvant présenter un potentiel important (exemple de la géothermie profonde à privilégier en Ile de France),

la détermination de la puissance pour assurer un fonctionnement optimal de la chaufferie en limitant les phases à faible taux de charge, il est recommandé d’opter pour un fonctionnement en cascade (notamment dans le cas où la biomasse couvre les besoins présentant une saisonnalité)

Afin d’assurer un dimensionnement correct des installations, la chaufferie biomasse devra présenter :

- Un ratio nombre d’heure de fonctionnement à puissance nominale |Production Biomasse en MWh/an) / (Puissance Biomasse en MW)] > 1 200 heures (ratio > 2 000 heures conseillé) ;

- Ou une cascade de chaudières biomasse permettant la plus haute charge possible sur les heures de fonctionnement (ex : chaudière d’été + chaudière de saison froide).

- Ou si un seul générateur, recourir à un combustible de type granulé (adapté notamment pour les générateurs de petite puissance (< 100kW notamment et couvrant 100% des besoins de chaleur) et équiper la chaudière d’un ballon tampon afin de limiter le nombre de cycle de la chaudière.

Détailler le dimensionnement des équipements biomasse et éventuelles autres productions Enr&R et d’appoint / secours (les appoints pouvant être également des outils de production EnR&R):

Indiquer le ratio nombre d’heure de fonctionnement à puissance nominale Production Biomasse en MWh/an) / (Puissance Biomasse en MW) : … heures

Insérer la courbe monotone avec identification de la couverture biomasse (notamment les différentes chaudières biomasse le cas échéant), des éventuelles autres EnR&R et appoint.

Descriptif technique de l'installation et de ses performances :

Type de chaudière (fluide caloporteur) : … (eau chaude, vapeur, …)

Marque et modèle chaudière envisagée : …

Rendement chaudière biomasse à puissance nominale : …

Constructeur chaudière envisagée : …

Type de foyer : … (foyer à grille, …)

Type de silo, volume utile : …

Nombre de jour d’autonomie du silo : …

Système de récupération de chaleur sur les fumées : … (économiseur, condenseur)

Présence d’hydro-accumulation : …

Mettre en valeur les innovations potentielles et préciser le nom des principaux équipementiers pressentis pour le projet : …

Insérer un schéma de principe hydraulique complet de la production.

Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R

Caractéristiques des combustibles utilisés et aire d’approvisionnement

Compléter et insérer le tableau 5 (Plan d’approvisionnement)

Pour les produits, déchets et résidus provenant de la filière forêt-bois, il s’appuiera sur les référentiels édités en 2017. Les taux de certification pour les tonnages des plaquettes forestières et plaquettes bocagères (selon les régions) sont précisés dans les Conditions d’Eligibilité et de Financement 2026.

Dans le cas d’un projet d’extension avec une chaufferie biomasse déjà existante, merci de préciser le plan d’approvisionnement global du projet, ainsi que l’approvisionnement supplémentaire lié à la nouvelle chaufferie.

Prix moyen des différents combustibles biomasse entrée installation :

- Pour la plaquette forestière : … € HT / MWh PCI

- Pour la plaquette bocagère :

- Pour la plaquette paysagère :

- Pour les bois fin de vie SSD :

- Etc.

Risques de conflits d’usage - plaquettes de scierie, sous-produits agricoles et déchets bois (y compris en cas d’autoconsommation) :

Dans le cas des projets mobilisant de la biomasse faisant déjà l’objet d’une valorisation (sous-produits de l’agriculture et de l’agro-industrie, plaquettes de scierie, déchets de bois), justifier l’intérêt économique et environnemental d’une utilisation en combustion. Détailler le changement d’affectation en précisant les usages avant-projet : alimentation humaine/animale/matière/énergie. Quantifier chacun de ces usages en précisant s’il s’agit d’un usage local/moyenne distance/export.

Présentation des acteurs de l’approvisionnement :

Pour chaque fournisseur, détailler les points suivants : (Si le fournisseur n’est ni gestionnaire, ni propriétaire forestier, ni exploitant, ni détenteur de la matière, détailler les informations pour les fournisseurs de rang supérieur)

Présentation de la structure (nombre de salariés, activité, chiffres clé et volume mobilisés, années d’anciennetés, région, bassin d’approvisionnement, appartenance à une structure d’approvisionnement commune pluri-entreprises)

…………………………………………………………………………………………………………………

Système de management de la qualité et/ou de l'environnement (ex : ISO), de certification PEFC, FSC, CBQ+, Label haie, SURE, SBP…

…………………………………………………………………………………………………………………

Implication éventuelle du fournisseur dans des zones spécifiques de prélèvement faisant l'objet d'une politique de mobilisation des bois (PAT, PDM, Charte forestière…), Pour chacun des combustibles fournis, préciser :

Moyens productifs (équipements, capacité de stockage et investissements envisagés)

…………………………………………………………………………………………………………….

Quantité totale distribuée actuellement pour d’autres projets

……………………………………………………………………………………………………………

Joindre les contrats d’approvisionnement ou lettres d’engagement des fournisseurs mentionnés et les attestations de certification REDII (SURE, SBP, …), PEFC/FSC, Label Haie et CBQ+ afférentes.

Ils doivent préciser :

Les catégories et sous-catégories des combustibles selon le référentiel ADEME ;

Leur répartition par origine géographique (régionale) ;

Le taux de plaquettes bocagères certifiées Label Haie le cas échéant ;

L’engagement sur la durée d’approvisionnement et sur les prix des combustibles.

En cas de prélèvements forestiers, les lettres devront par ailleurs préciser :

Les taux de certification des bois forestiers ;

L’engagement à respecter les recommandations de la Brochure ADEME « Clés pour Agir » « Récolte durable de bois pour la production de plaquettes forestières » disponible sous le lien suivant : https://www.ademe.fr/recolte-durable-bois-production-plaquettes-forestieres

Si possible, la répartition approximative par département ;

Les moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité géographique de la biomasse, y compris ceux de la biomasse non certifiée ;

Impact environnemental (qualité air, cendres …)

### 1.11.1 Qualité de l’air

Réglementation :

La chaufferie est soumise à la rubrique réglementaire : … (exemple : ICPE 2910 A – déclaration)

La chaufferie est-elle située dans une zone PPA : OUI / NON

Si OUI : préciser les éventuelles exigences liées à ce PPA concernant la biomasse énergie : …

Pour les installations biomasse (somme des puissances des générateurs) ≥ 500 kW :

Présenter la technologie de traitement des fumées mise en œuvre par chaudière (système, marque, performances).

Présenter les performances prévisionnelles du projet avec les valeurs limites d’émission :

| Polluants (mg/Nm3 à 6% d'O2) | Valeur d'émission engagement constructeur /exploitant | VLE réglementaire | VLE ADEME |
| --- | --- | --- | --- |
| Poussières totales |  | 50 |  |
| NOx |  | 500 |  |
| CO |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |

Le candidat pourra également joindre à son dossier tout document pertinent relatif à la qualité de l’air (étude d’impact, …)

Pour rappel pour les installations biomasse ≥ 500 kW doivent respecter des VLE suivantes à 6% d’O2:

- 50 mg/Nm3 pour les poussières

- 500 mg/Nm3 pour les NOx

- 500 mg/Nm3 pour le CO

- 200 mg/Nm3 pour le SO2

Pour les installations biomasse <500 kW :

- Les chaudières sont conformes au RÈGLEMENT (UE) 2015/1189 portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide : OUI / NON

- Les chaudières sont équipées d’un système de filtration : OUI / NON

- Préciser le type de filtre : …

- Valeur limite d’émissions concernant les poussières de la chaudière et de son éventuel système de filtration d’après le PV d’essai en laboratoire certifié : xx mg/NM3 à x % d’O2

Localisation des établissements à risque dans le périmètre de 500 m du projet :

Préciser l’existence d’établissements recevant du public à risque (en particulier bâtiments scolaires, de santé) qui seraient situés dans un rayon de moins de 500 m du projet de chaufferie et mentionner si la présence éventuelle de population à risque a été prise en compte dans le projet.

| Liste des ERP sensibles à proximité de la chaufferie | Type ERP | Distance / chaufferie (m) | Sous vent dominant |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP sensible 1 |  |  | NON |
| ERP sensible 2 |  |  | OUI |
| … |  |  |  |

Hauteur de cheminées :

Hauteur de la cheminée par rapport au sol en mètres :  xx m

Avez-vous identifié des obstacles à la dispersion des fumées dans un rayon de 110 m autour de la chaufferie ?

Sont-ils placés dans la direction des vents dominants ?

Ceux-ci ont-ils été pris en compte dans le dimensionnement de la hauteur de cheminée ?

### 1.11.2 Gestion des cendres

Présence d’un dispositif de séparation des cendres sous foyer et sous multicyclone : OUI / NON

Type de collecte des cendres sous-foyer : … convoyeur humide

Mode de valorisation/traitement des cendres sous-foyer : … épandage agricole

Type de collecte des cendres sous multicyclone : … (convoyeur humide commune cendres sous-foyer, big-bag, …)

Mode de valorisation/traitement des cendres sous multicyclone : … Installation de stockage des déchets

Type de collecte des cendres sous équipement de filtration : … (big bag, …)

Mode de valorisation/traitement des cendres sous autre équipement de filtration : … Installation de stockage des déchets non dangereux

Système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R

Décrire le système de comptage destiné à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations, et de vérifier la quantité d’énergie effectivement valorisée.

L’installation et l’exploitation du compteur devront respecter les modalités du cahier des charges de l’ADEME « Suivi à distance de la production d’énergie thermique ». Ce cahier des charges est disponible sur https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4768-comptage-production-thermique-chaufferie-biomasse.html

Insérer un schéma précis de comptage du projet

# Suivi et planning du projet

Indiquer les grandes étapes du projet ainsi que les dates prévisionnelles clés suivantes :

Avant-projet sommaire et détaillé ou étude de faisabilité ;

Procédure ICPE ;

Démarrage des travaux,

Réception de la chaufferie ;

Essai et mise en exploitation ;

Mise en service industrielle de la chaufferie,

Mise en service des réseaux,

Raccordement des différentes tranches.

# Engagements spécifiques

Les mentions figurant en vert sont des variantes laissées à la discrétion de l’ADEME en fonction de la nature du projet et du calendrier de réalisation de l’opération.

Le projet doit respecter toutes les lois et normes applicables et le bénéficiaire doit obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations.

Engagement sur la production thermique de l’installation à partir de biomasse (sortie chaudière et condenseur)

Le maître d'ouvrage s’engage sur une production de chaleur supplémentaire à partir de biomasse de XX MWh/an par rapport aux … MWh /an de biomasse considérée comme « production initiale ».

Dans le cas d’un renouvellement, le bénéficiaire s’engage sur une production totale de … MWh de biomasse (dont, à titre indicatif, … MWh renouvelés et de … MWh supplémentaires).

Cette production de chaleur supplémentaire est issue de la/des chaudières biomasse et du/des condenseur(s) associé(s). Dans le cas de condenseur thermodynamique avec PAC à compression électrique, les consommations électriques des PAC seront déduites des MWh sortie condenseur.

Cette valeur constitue la référence pour le calcul du versement du solde de la convention.

Le montant du solde de l'aide relative à l'installation de production d'EnR&R sera versé en fonction du nombre de MWh EnR&R réellement produits par l'installation aidée sur une période de 12 mois consécutifs (dans un délai de 30 mois après la réception de l'installation), par rapport à l'engagement initial.

- Si au moins 80% de l’engagement initial de MWh EnR&R est atteint, le solde est versé en intégralité ;

- Si moins de 80% de l’engagement initial de MWh EnR&R est atteint, aucun solde n’est versé.

L’ADEME se réserve le droit de demander le remboursement de la totalité des aides versées si la production moyenne EnR est inférieure à 50% de l’engagement initial du maître d'ouvrage.

Engagement système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R

Le comptage est un outil de pilotage à disposition du maitre-d ’ouvrage, lui permettant de réaliser le bilan énergétique, de calculer des indicateurs tel que le rendement de l’installation et ainsi de suivre et vérifier le bon fonctionnement de son installation.

Le maître d'ouvrage a à sa charge l’investissement et l’exploitation d’un compteur énergétique mesurant la production thermique de la chaudière biomasse. L’installation et l’exploitation du compteur doivent respecter le cahier des charges de l’ADEME « Cahier des charges à destination du bénéficiaire de l’aide ADEME pour le comptage et la transmission des données », ainsi que les fiches techniques par type de fluide caloporteur auxquelles ce cahier des charges fait référence (disponible sur le site internet de l’ADEME) :

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4768-comptage-production-thermique-chaufferie-biomasse.html

Le maître d'ouvrage est susceptible d’être contrôlé pour vérifier l’installation et l’exploitation correctes du compteur ainsi que la transmission des données.

Engagement sur la qualité de l’air

Le porteur de projet s’engage à respecter toutes les contraintes réglementaires en vigueur (nationales et/ou locales).

Dans le cas des générateurs d’air chaud direct d’une puissance > 1MW dépendant qu’autres catégories ICPE que la 2910A, l’installation sera équipée d’un système de filtration de type : …

Pour les chaufferies et les générateurs d’air chaud indirect dont la puissance de l’installation biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure à 500 kW et dont les générateurs ne sont pas soumis aux valeurs limites d’émissions de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE au titre de la rubrique 2910 :  en l’absence de contraintes réglementaires nationales et/ou locales plus contraignantes, le projet devra respecter des valeurs limites d’émissions suivantes : 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les Nox,de 500 mg/Nm3 pour le CO à 6% d’O2 et 200 mg/Nm3 pour le SO2.

Pour les chaufferies et les générateurs d’air chaud indirect dont la puissance de l’installation biomasse est inférieure ou égale à 500 kW : l’installation devra être conforme au RÈGLEMENT (UE) 2015/1189 portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide.

La chaufferie comportera un système de filtration de type : multi-cyclone / électrofiltre /filtre à manche.

L’installation biomasse (chaudière + éventuel système de filtration) présente une valeur d’émission de poussières sur banc d’essai en laboratoire certifié et indépendant inférieure à 34 mg/Nm3 à 6 % de O2 (soit 25mg/Nm3 à 10% d’O2),

ou, à défaut :

- Le projet devra respecter une valeur limite d’émission en poussières à 55 mg/Nm3 à 6 % de O2, conformément au VLE fixées dans le règlement écoconception (soit 40 mg/Nm3 à 10 % de O2), une mesure sera réalisée suite à la mise en service ;

- ou

- La chaufferie comportera un système de filtration des poussières de type filtre à manches (FAM) externe ou électrofiltre externe (ESP, hors électrofiltre intégré à la chaudière) ou filtre céramique.

Engagement sur le plan d’approvisionnement biomasse

Le maître d’ouvrage s’engage à respecter le plan d’approvisionnement résumé dans le tableau de synthèse ci-dessus §1.9 pendant une durée de 10 ans.

Afin de bien s’intégrer dans le contexte territorial, le maitre d’ouvrage prendra soin de respecter le plan d’approvisionnement. Ce dernier pourra éventuellement être ajusté dans le respect des modalités et seuils de tolérance suivants :

Modification de la répartition par catégorie de combustibles mentionnés au plan d’approvisionnement :

- Augmentation ou diminution de l’ensemble des sous-catégories à hauteur de 10 % de la quantité PCI totale du projet à l’exception des plaquettes bocagères ou agroforestières (2017-PFA-1B), paysagères ligneuses résiduelles (2017-PFA-1C) et combustibles autoconsommés qui peuvent être augmentés sans seuil maximum.

Modification de la répartition par origine géographique :

- Augmentation du prélèvement dans une région mentionnée au plan d’approvisionnement inférieure à 10 000 t/an

Modification du taux de plaquettes forestières bénéficiant d’un suivi par les fournisseurs :

- Du ratio de feuillus/résineux : diminution maximale de 10% ou augmentation (jusqu’à 100%),

- De la typologie des peuplements coupés (type de coupe, ex : exploitation de taillis, éclaircies, travaux, coupe sanitaire…) : diminution maximale de 10% ou augmentation (jusqu’à 100%).

Modification du minimum de bois certifiés (PEFC, FSC, ou équivalent) en plaquettes forestières (catégorie du référentiel 2017-1A-PFA) ou en granulé (catégorie du référentiel 2017-4A-GR) :

- Le taux de bois issu de forêts (catégorie du référentiel 2017-1A-PFA) ou de granulé (catégorie du référentiel 2017-4A-GR) ayant été déclaré certifié au sein du plan d’approvisionnement devra être respecté. Néanmoins, une marge pourra être tolérée à condition que ce taux reste strictement supérieur au seuil régional pour le bois issu de forêt et 30% pour le granulé de bois (20% pour le granulé de bois pour les projets < 1200 MWh/an).

En dehors de ces seuils, toute modification du plan d’approvisionnement doit faire l’objet d’un avis positif de l’ADEME avant sa mise en œuvre et être dûment justifiée. Dans le cas contraire, le projet risque un retrait des aides. Selon la nature des modifications envisagées, l’ADEME est susceptible de solliciter l’avis des cellules biomasse des régions concernées.

Cas spécifique de l’utilisation de granulés

Seule l’augmentation du taux de feuillus est autorisée.

Par ailleurs, il est rappelé que le recours au bois d’importation doit avoir fait l’objet d’une autorisation de l’ADEME et que celui-ci devra provenir à 100 % de forêts gérées durablement (PEFC, FSC ou équivalent).

Afin de préserver la qualité des sols, il est rappelé au Bénéficiaire que les contrats avec ses fournisseurs, doivent mentionner l’application des recommandations de la Brochure ADEME “Clés pour Agir” « Récolte durable de bois pour la production de plaquettes forestières ».

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre les moyens permettant à l’ADEME de vérifier la répartition des combustibles utilisés et définie dans ce présent volet technique :

Le maître d’ouvrage encadrera, à travers les contrats passés avec ses fournisseurs, la qualité de l’information transmise le long de la chaîne d’approvisionnement. En particulier, il s’assurera que les libellés des biomasses renseignées sur les bons de livraison respectent les catégories et sous catégories des Référentiels de l’ADEME.

Des contrôles périodiques et aléatoires seront réalisés par des bureaux de contrôle indépendants missionnés par l’ADEME afin de vérifier la conformité au plan d’approvisionnement. Par conséquent, le bénéficiaire :

Autorisera l’ADEME ou le bureau de contrôle mandaté par l’ADEME à accéder d’une part à la chaufferie et ses périphériques et d’autres part aux documents nécessaires pour mener à bien ces contrôles (contrats d’approvisionnement, factures de combustible, bons de livraison, relevés de compteur, mesures de qualité des combustibles, etc).

Introduira dans ses contrats d’approvisionnement une clause énonçant que le fournisseur assure à son client le droit de faire réaliser, par un bureau de contrôle indépendant missionné par l’ADEME, un audit chez lui ou chez ses propres fournisseurs, visant à valider la nature de l’information transmise au maître d’ouvrage. Pour les approvisionnements d’origine sylvicole, le maître d’ouvrage se référera au document ADEME « Exigences applicables aux fournisseurs des installations subventionnées dans le cadre du Fonds Chaleur » en annexe 1 du présent volet technique.

Dans les cas où les contrôles mettraient en évidence un non-respect des engagements du maître d’ouvrage sur le plan d’approvisionnement décrit dans ce présent volet technique, l’ADEME accordera un délai de 6 mois au maître d’ouvrage pour une remise en conformité de son approvisionnement. A la fin de ce délai de 6 mois, le maître d’ouvrage devra fournir à l’ADEME pour validation un rapport d’audit attestant de la conformité de son approvisionnement. Cet audit sera réalisé par un bureau d’étude indépendant dont le choix sera validé par l’ADEME et sera à la charge financière du maître d’ouvrage. Dans le cas où ce second contrôle ne validerait pas la mise en conformité du plan d’approvisionnement, l’aide sera immédiatement suspendue et les aides déjà allouées pourront être restituées à l’ADEME conformément aux Règles Générales d’attribution des aides de l’ADEME.

Engagement sur l’obtention de Certificats d’économie d’énergie (CEE)

OPTION 1 (POUR PROJETS AYANT DEMANDE DES CEE)

Le bénéficiaire s'engage à solliciter des CEE pour un volume prévisionnel de XXX MWh cumac

Le montant maximum de l'aide tient compte de ce volume prévisionnel.

Un document présentant le volume CEE effectivement perçu par le bénéficiaire en MWh cumac (exemple : attestation de délivrance fournie par le délégataire ou l’obligé) ainsi que « l’attestation CEE – production EnR » actualisée devront être fournis à l’ADEME par le bénéficiaire après obtention des CEE, en cours d’exécution du contrat.

Le montant de l'aide ADEME pourrait être revu pour les projets qui bénéficieraient réellement d’un montant de CEE supérieur au montant prévisionnel déclaré, soit XXX €.

OPTION 2 (POUR PROJETS N’AYANT PAS DEMANDE DE CEE)

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas solliciter de CEE dans le cadre de ce projet.

# Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement

Les mentions figurant en vert sont des variantes laissées à la discrétion de l’ADEME en fonction de la nature du projet et du calendrier de réalisation de l’opération.

Selon les indications du contrat, vous devrez nous transmettre un ou plusieurs des rapports ci-dessous.

Un rapport intermédiaire, à remettre, dans les 3 mois suivant la mise en service de l’installation de la chaufferie biomasse comprenant :

- Le procès-verbal de réception définitive de l’installation

- Des photos de l’installation réalisée que l'ADEME pourra réutiliser dans le respect des crédits photos indiqués sur les images transmises

- Les contrats d’approvisionnement en vigueur et conformes au présent volet technique

- Les tableaux des caractéristiques techniques de l’installation actualisés

Un rapport final, à remettre dans un délai maximum de 30 mois après réception de l’installation comprenant :

  - Le modèle de rapport final Excel « Rapport-final-biomasse-RC» complété, incluant :

    - Un volet bilan sur les dépenses réelles de l’opération

    - Les données de comptage : MWh EnR réellement produits sur une année complète de production

    - Un volet sur les résultats d’exploitation (bilan énergie sur une année pleine de production, données techniques de fonctionnement, coûts d’exploitation)

    - Un volet sur le plan d’approvisionnement (démontrant la conformité au plan d'approvisionnement initial et une synthèse des consommations biomasse de l'installation par famille de combustible utilisée)

- Pour les installations biomasse > 500 kW non soumises aux VLE ICPE ou les installations biomasse < 500 kW qui n’auraient pas fournis l’attestation écoconception de l’équipement confirmant des VLE conformes aux exigences des conditions d’éligibilité et de financement de l’ADEME  : un rapport de mesure des émissions réalisé par un organisme indépendant selon la méthode normalisée et démontrant la conformité au présent volet technique (mesure a minima des émissions de poussières, des NOx et de CO)

Ou/et pour les installations soumises aux VLE ICPE les rapports sur les mesures d’émissions de CO, COVNM, SOx, NOx, et poussières, réalisés dans le cadre de la réglementation liée aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),

- Dans le cas des serres maraichères, un compte rendu du suivi de l’expérimentation du CTIFL (Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes) et du CDDM (Comité Départemental de Développement Maraîcher) et des évolutions (réalisées ou à venir) des pratiques au sein de l’exploitation (pratiques culturales, consignes de température, sobriété/efficacité énergétique…)

- En cas de CEE liés à l’unité de production : « l’attestation CEE – production EnR » actualisée

Bilans annuels :

Le maître d'ouvrage s'engage à tenir à disposition de l'ADEME, sur simple demande, jusqu’à 3 ans après le versement du solde, un bilan annuel, sur la base du fichier Excel « Rapport-final-biomasse-RC», comprenant :

Les données de comptage : MWh biomasse réellement produits

Un volet données d’exploitation

Un volet approvisionnement

Et auquel seront joints les éventuels rapports d’émissions de polluants réalisés dans le cadre de la réglementation ICPE

# Annexe 1 / Exigences applicables aux fournisseurs des installations subventionnées par le fonds chaleur

Responsabilité des installations subventionnées dans le cadre du Fonds chaleur et de leurs fournisseurs

Les exploitants d’installations de combustion financées dans le cadre du Fonds chaleur sont engagés à tenir à disposition de l’ADEME, pendant dix ans, un rapport annuel démontrant la conformité de l’approvisionnement effectif au plan d’approvisionnement initial. Une synthèse des consommations biomasse doit être établie en distinguant les produits selon les référentiels en vigueur. Pour les combustibles bois, les différentes catégories et sous-catégories sont décrites dans les Référentiels Combustibles Bois Énergie de l’ADEME, Définition et Exigences mis à jour en septembre 2017.

CATEGORIE 1 – Plaquettes forestières et assimilées sous l’appellation Référentiel 2017-1- PFA

Bois issu de forêt, et par extension de haies, bosquets et arbres d’alignement, obtenue notamment sous forme de plaquettes forestières ; Cette catégorie est subdivisée en 3 sous-catégories :

1A – Les plaquettes forestières, sensu stricto,.

1B – Les plaquettes bocagères ou agroforestières,

1C – Les plaquettes paysagères ligneuses (résiduelles)

CATEGORIE 2 – Connexes et sous-produits de l’industrie de première de transformation du bois sous l’appellation Référentiel 2017-2- CIB

Ecorces, dosses@, délignures, plaquettes non forestières, sciures… ; Cette catégorie est subdivisée en 2 sous-catégories :

2A – Les écorces

2B – Les plaquettes de PCS@ (produits connexes de scierie) et assimilés

CATEGORIE 3 – Bois fin de vie et bois déchets sous l’appellation Référentiel 2017-3 – BFVBD.

Cette catégorie est subdivisée en 4 sous-catégories :

3A – Les bois fin de vie utilisables selon la rubrique règlementaire 2910-A des ICPE : bois d’emballage en fin de vie ayant fait l’objet d’une sortie de statut de déchets (SSD).

3B – Les bois fin de vie utilisables selon la rubrique règlementaire 2910-B des ICPE

3C – Les déchets de bois non dangereux à traiter selon la rubrique règlementaire 2771 des ICPE

3D – Les déchets de bois classés dangereux à traiter selon la rubrique 2770 des ICPE

CATEGORIE 4 – Granulés sous l’appellation Référentiel 2017-4-GR ; Cette catégorie est subdivisée en 3 sous-catégories :

4A – Les granulés de bois

4B – Les granulés d’origine agricole

4C – Les granulés de bois traités thermiquement,

L’élaboration de ce rapport se base sur les informations transmises par le(s) fournisseur(s) : contrats, factures, bons de livraison, états d’approvisionnement (récapitulatifs périodiques des livraisons).

Le guide « Qualité des approvisionnements » disponible sur le site de l’ADEME permet de retrouver les éléments clés nécessaires au suivi de l’approvisionnement : référentiels de l’ADEME, règlementation, bonnes pratiques d’approvisionnement et méthode de contrôle de la qualité du combustible…

Afin d’assurer la justesse des informations, le fournisseur doit satisfaire aux exigences minimales énoncées ci-après.

Énoncé des exigences applicables aux fournisseurs en bois-énergie des installations subventionnées par le Fonds chaleur.

- Concernant les bons de livraisons

Les bons de livraison doivent être renseignés selon les termes des référentiels combustibles bois énergie de l’ADEME: nature, quantité et origine géographique du produit (voir fiche n°1 guide ADEME qualité des approvisionnement).

Pour les matières sortantes : si l’information présente sur les bons de livraison ne satisfait pas à cette exigence, le fournisseur transmet à son client l’information requise au travers des factures ou des états d’approvisionnement (récapitulatifs périodiques des livraisons).

Pour les matières entrantes : le fournisseur prend les dispositions nécessaires vis-à-vis de sa propre chaîne d’approvisionnement. Si l’information présente sur les bons de livraison qu’il reçoit ne satisfait pas à ces exigences, il récupère l’information équivalente au travers des factures ou des états d’approvisionnement (récapitulatifs périodiques des livraisons).

À savoir :

En cas de mix, les proportions sont précisées en % du volume, de la masse, ou du pouvoir calorifique.

- Concernant la chaîne de contrôle

Le fournisseur est en mesure de réconcilier, sur une période donnée, les entrées et sorties de combustibles, par type de combustible, aux bornes de son entité juridique ou aux bornes des plateformes par lesquelles transitent ses produits. Les types de combustibles sont ceux définis dans les référentiels combustibles bois énergie de l’ADEME : nature, quantité et origine géographique du produit. Pour cela, le fournisseur mettra en œuvre les procédures de gestion de l’information requises en termes d’enregistrement et d’archivage.

Si le fournisseur n’est pas gestionnaire des plateformes mobilisées, il assure l’accès à l’information détenue par la société gestionnaire.

Ci-après un exemple de bon de livraison :

# Annexe 2 : Référentiel pour l’élaboration d’un bilan combustibles biomasse

- Élaboration du bilan

Principe général d’élaboration

Le bilan combustible est calculé selon la formule suivante :

dans laquelle :

- Matières C = matières consommées (combustion) pendant la période de déclaration considérée

- Matières L = matières livrées pendant la période de déclaration considérée

- Matières D = stock de matières au début de la période de déclaration considérée

- Matières F = stock de matières à la fin de la période de déclaration considérée

- Matières E = matières exportées ou utilisées à d’autres fins

Le bilan est effectué pour chaque type de combustible reçu par la chaufferie. Pour les combustibles bois, les différentes catégories et sous catégories à utiliser sont celles des référentiels combustibles bois énergie de l’ADEME.

Documentation du bilan

Les documents utilisés pour l’élaboration du bilan combustible sont en priorité les suivants (liste non exhaustive) :

- bons de livraison,

- factures (dont factures de prestations de bûcheronnage en cas d’auto-approvisionnement en bois rond),

- états d’approvisionnement (document transmis par le fournisseur, récapitulant les livraisons effectuées sur une période considérée, avec souvent référencement des livraisons aux bons de livraison ou lettres de voiture respectifs(ves)),

- ou tout autre document permettant de justifier de la nature du combustible livré.

Un lot de bois est alloué à une des catégories et sous catégories du bilan combustible couvertes par un référentiel (plaquette forestière et assimilés 2017-1-PFA, sous catégorie 1A, 1B ou 1C ; connexe et sous-produits de l’industrie de première transformation du bois 2017-2-CIB sous-catégorie 2A ou 2B ; Bois en fin de vie et bois déchet 2017-3-BFVBD sous-catégorie 3A, 3B, 3C ou 3D et Granulés 2017-4-GR sous catégories 4A, 4B ou 4C) à condition que sa nature soit explicitement mentionnée dans un des documents ci-dessus.

En l’absence d’une mention explicite sur un des documents précédents, tout motif conduisant le responsable de l’élaboration du bilan à allouer un lot de bois à une catégorie précise est rigoureusement documenté et justifié.

Le chargé d’élaboration du bilan combustible s’assure de la pertinence de l’allocation des consommations à un type de produit en vérifiant la cohérence des informations contenues dans les documents ou éléments ci-dessus.

Si la composition d’une livraison n’est pas connue, celle-ci est comptabilisée dans la catégorie « autres ».

Cas des mélanges

Les quantités livrées en mélange sont ventilées entre les différents produits bois d’après les proportions inscrites sur un des documents utilisés pour l’élaboration du bilan combustible (cf. ci-dessus).

La grandeur à laquelle s’appliquent les proportions est précisée (volume, poids, pouvoir calorifique).

Lorsque les proportions sont basées sur des volumes, elles peuvent être traduites en proportion du pouvoir calorifique global d’après les humidités respectives des bois constitutifs du mélange.

Prise en compte des variations de stocks

Les variations de stock sont calculées d’après les inventaires réalisés par type de combustible bois.

Si l’installation ne procède pas à des inventaires en début et fin de période de déclaration, ou ne distingue pas les différents combustibles bois dans ses inventaires, deux cas de figure sont distingués :

- la capacité de stockage du site est inférieure à 5 % des livraisons annuelles. Auquel cas, les consommations peuvent être considérées égales aux livraisons (hors exportation éventuelle de matière) par approximation,

- la capacité de stockage du site est supérieure à 5 % des livraisons annuelles. Le site choisit alors, selon les enjeux liés à l’affectation du stock dans le respect des engagements :

  - de ne pas prendre en compte la variation de stock, ou,

  - d’allouer la variation de stock à un des combustibles bois, selon :

    - i. le mode de gestion du stock (last in first out, first in first out) ;

    - ii. la chronologie des livraisons.

- Méthodologie de conversion

Cette section énonce les lignes directrices applicables aux calculs de conversion effectués par le responsable d’élaboration du bilan combustible.

Conversion volume - masse

Lorsque les livraisons ne sont pas pesées, le déclarant estime les tonnages livrés d’après les volumes. Pour cela, il se base sur la masse volumique, déterminée comme suit, par ordre de préférence :

- La masse volumique est stipulée sur un des documents cités dans le paragraphe 5.

- La masse volumique est estimée à partir de l’humidité (déterminée selon une des méthodes énumérées en infra, auquel cas le déclarant formalise la méthodologie applicable sur une procédure consultable par le bureau de contrôle.

- Par défaut, une valeur moyenne peut être utilisée afin de réaliser la conversion. Elle peut être une moyenne des valeurs disponibles pour les produits bois de même nature et du même fournisseur, à condition qu’un nombre satisfaisant de mesures soit disponible ou par défaut issue du tableau suivant :

|  | Humidité % sur brut | Granulométrie | PCI kWh/t | Masse volumique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bûches | 15 à 40 | Rondins ou quartiers de 25, 33,50 cm ou 1m | 1400 à 2100 kWh/stère |  |
| Granulés | 5 à 10 | fin | 4400 à 4700 | 700 à 750 |
| Plaquettes forestières sèches | 20 à 30 | Fin coupé | 3300 à 3900 | 200 à 320 |
| Plaquettes forestières vertes | 40 à 50 | Moyen coupé | 2200 à 2800 | 230 à 400 |
| Plaquettes de scierie | 30 à 50 | Moyen coupé | 2200 à 3300 | 200 à 400 |
| Broyat bois de rebut | 20 à 40 | Moyen éclaté | 3300 à 3900 | 180 à 270 |
| Sciures de scierie | 40 à 60 | Très fin | 1600 à 2800 | 250 à 500 |
| Écorces | 40 à 60 | Moyen éclaté | 1600 à 2800 | 250 à 500 |

Conversion masse - énergie

Le déclarant calcule les consommations en entrée chaudière, exprimées en MWh PCI, d’après les pouvoirs calorifiques des produits livrés, déterminés comme suit, par ordre de préférence :

- Le pouvoir calorifique est stipulé sur un des documents cités dans le paragraphe 5.

- Le pouvoir calorifique est calculé d’après les données d’humidité établies selon une des approches suivantes :

  - L’humidité retenue est celle prise en compte pour l’établissement de la facturation, quelle que soit l’entité qui a généré cette valeur, et à condition que la facturation soit indexée sur l’humidité.

  - L’humidité du combustible peut être déterminée par le site selon une des méthodes proposées dans le document Référentiels Combustibles Bois Énergie de l’ADEME, Définition et Exigences. Toute autre procédure conforme à une méthode normalisée permettant de limiter le biais d’échantillonnage et de mesure, et dont le degré d’incertitude est connu, pourra être utilisée. Les normes CEN, ISO, et normes nationales appropriées sont admissibles. La valeur respective ne doit être utilisée que pour la période de livraison ou le lot de combustible ou de matières pour lequel elle est représentative.

  - L’humidité du combustible est indiquée par le fournisseur dans une des pièces justificatives énumérées dans le paragraphe 5 pour le lot spécifique auquel elle est appliquée.

La formule suivante sera employée :

PCI (E %) = (PCI (0 %) x (100 - E) / 100) - 6,7861 x E avec E = l'humidité (sur masse brute) du bois en pourcentage

Un PCI anhydre compris entre 5 000 et 5 300 kWh PCI/t sera retenu, les valeurs hautes de la fourchette étant réservées aux essences de résineux.

  - Par défaut, une valeur moyenne est utilisée afin de réaliser la conversion. Elle peut être une moyenne des valeurs disponibles pour les produits bois de même nature issus du même fournisseur, à condition qu’un nombre satisfaisant de mesures soit disponible.

- Protocole d’élaboration du bilan combustible

Le bénéficiaire met en place un protocole d’élaboration et de contrôle du bilan combustibles. Le protocole :

définit les responsabilités des personnes impliquées dans l’élaboration du bilan,

encadre l’application du présent référentiel à son installation en précisant les sources d’information utilisables et le mode de calcul,

met en place un contrôle interne pour faire en sorte que le bilan communiqué à l’ADEME soit établi sur la base des données disponibles au niveau de la chaufferie, ne contienne pas d’inexactitudes et soit conforme aux lignes directrices du présent référentiel.

- Contrôle

Des contrôles périodiques et aléatoires sont réalisés par des bureaux de contrôle indépendants missionnés par l’ADEME afin de vérifier que les bilans sont documentés, réalisés conformément au présent référentiel et ne comportent pas d’inexactitude significative.

Le bénéficiaire autorise l’ADEME ou le bureau de contrôle mandaté par l’ADEME à accéder d’une part à la chaufferie et ses périphériques et d’autre part aux documents nécessaires pour mener à bien ses contrôles.

Le bénéficiaire introduira dans ses contrats d’approvisionnement une clause énonçant que le fournisseur assure à son client le droit de faire réaliser, par un bureau de contrôle indépendant missionné par l’ADEME, un audit chez lui ou chez ses propres fournisseurs, visant à valider la nature de l’information transmise au maître d’ouvrage.

- Conservation des données

Afin que l’ADEME ou le bureau de contrôle indépendant missionné par l’ADEME puisse reproduire la détermination du bilan combustible biomasse, le bénéficiaire doit, pour chaque année de déclaration, conserver les documents suivants au moins 5 ans après la transmission de la déclaration susvisée :

Factures, bons de livraison et états d’approvisionnement des combustibles biomasse.

Contrats d’approvisionnement en combustibles biomasse.

Inventaires de stock.

Fichiers de calcul des bilans combustible biomasse.

Relevés ou enregistrements des productions de chaleur.

Documents d’enregistrement des qualités des combustibles (humidité, masse volumique le cas échéant) déterminées sur site.

Disponible dans le Fichier Excel : « Volet-technique-tableur-biomasse-energie-inf égal 12GWh-2025» sur le site internet Agir pour la transition : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2026/aide-a-linstallation-production-chaleur-biomasse-bois

Disponible dans le Fichier Excel : « Volet-technique-tableur-biomasse-energie-inf égal 12GWh-2025» sur le site internet Agir pour la transition : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2026/aide-a-linstallation-production-chaleur-biomasse-bois

Disponible dans le Fichier Excel : « Volet-technique-tableur-biomasse-energie-forfait-2026 » sur le site internet Agir pour la transition : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2026/aide-a-linstallation-production-chaleur-biomasse-bois

A minima une estimation du prix

Equipement de filtration du type Filtre à manches ou Electrofiltre

http://www.ademe.fr/referentiels-combustibles-bois-energie-lademe